## Лист2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Опросный лист на блочно-модульную котельную
* - поля, обязательные для заполнения.
1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ *:
1.2. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО *:
Ф.И.О.:
Должность:
1.3. ТИП ОРГАНИЗАЦИИ:
| Заказчик |  | Технический заказчик |  |  | Монтажная организация
| Ген. подрядчик |  | Ген. проектировщик |  |  | Другое:
1.4. ДЛЯ СВЯЗИ С ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
Телефонный номер указывайте с кодом, без "8-", все цифры вводите подряд без пробелов и тире (они вводятся автоматически)
Телефон *: |  |  |  | Факс:
Мобильный: |  |  |  | E-mail:
Почтовый адрес организации:
1.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПИСЬМА НАПРАВЛЯТЬ НА ИМЯ:
Ф.И.О.:
Должность:
2. ОБЩИЕ ДАННЫЕ ПО ЗАПРОСУ
2.1. НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА *:
2.2. ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ:
Сбор информации, предварительная проработка
Выбор производителя, поставщика котельной
Получение технической документации для привязки БМК на объекте
Заказ на изготовление и поставку котельной
Другое: ___________________________________
2.3. В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
Проектирование (Разрабортка технической документации для стадии «ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»)
Поставка БМК (условия поставки франко-завод (EXW) с погрузкой, техническая документация в комплекте)
Монтажные работы на объекте
Пуско-наладочные работы
Сервисное обслуживание
2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ПУСКА ОБЪЕКТА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА *:
Ввод в эксплуатацию: |  |  | Пуск тепла:
другие сроки:
2.5. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ БМК:
В блок-модульном здании заводского изготовления
При этом по расположению: |  |  | наземная
крышная
| «На рамах» (без ограждающих конструкций для размещения в существующих помещениях) | (без ограждающих конструкций)
При этом по расположению: |  |  | наземная
крышная
2.6. РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА (для отопления):
Принимается по колонке 5 Таблицы №1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»: | [5 empty] | tор = |  | °С
Ближайший населенный пункт (для определения климатологических характеристих):
3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
3.1. ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА (с учетом потерь в тепловых сетях) *:
Суммарная НАГРУЗКА, в том числе: |  |  | МВт или |  | Гкал/ч | Способ присоединения нагрузки к контуру котлов ▼
1. Отопление [и вентиляция] (ОВ): |  |  | МВт или |  | Гкал/ч | Зависимая |  | Независимая
2. Вентиляция (если не указана в п.1): |  |  | МВт или |  | Гкал/ч | Зависимая |  | Независимая
3. Горячее водоснаб. (ГВС) макс.: |  |  | МВт или |  | Гкал/ч | Закрытая |  | Открытая
(ГВС) среднечас.: |  |  | МВт или |  | Гкал/ч
4. ____________________ нагрузка: |  |  | МВт или |  | Гкал/ч | Зависимая |  | Независимая
3.2. ПРИСОЕДИНЯЕМЫЕ К БМК ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ *:
2-х трубные | Все тепловые нагрузки, указанные в п.3.1. передаются из котельной по двум трубам: прямой и обратной. Регулирование нагрузки производится в ЦТП, ИТП. От котельной до теплового пункта - температура в прямой в течении сезона постоянна или регулируется по графику с "изломом" при температуре в прямой 70°С.
4-х трубные | Например: 1. Тепловые нагрузки Отопления+Вентиляции - по одной паре труб, ГВС - по второй паре труб. 2. Тепловые нагрузки Отопления - по одной паре труб, нагрузка Вентиляции - по второй паре труб, ГВС - отсутствует. Погодное регулирование нагрузки ОВ и регулирование ГВС производится - в котельной или у потребителя.
__ трубные | Для трех и более видов тепловых нагрузок: Например, Отопление - по одной паре труб, ГВС - по второй паре труб, Вентиляция - по третьей паре труб (с отличными от нагрузки Отопления параметрами). Погодное регулирование нагрузки ОВ и регулирование ГВС производится - в котельной или у потребителя.
__- трубные | Для нагрузок (больше 3-х видов), требующих подачи воды с различными температурами или давлениями.
3.3. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ СЕТЕЙ *: | [5 empty] | ТЕМПЕРАТУРА, °С |  | ДАВЛЕНИЕ, кгс/см2
Укажите температурный график: | [5 empty] | в прямой | в обратной | в прямой | в обратной
- для нагрузки Отопления и Вентиляции (или общий график для 2-х трубной сети):
- для нагрузки Вентиляции, если она подается по отдельным трубам:
- для нагрузки _____________________, если она подается из БМК по отдельным трубам:
- для нагрузки ГВС, в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09, с учетом остывания в сети принято: | [5 empty] | 65° | 50 - 55°
3.4. ТОПЛИВО *:
ОСНОВНОЕ ТОПЛИВО:
Природный газ |  | Давление газа: |  | МПа
Дизельное топливо |  | Марка:
Мазут |  | Марка:
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО: "РЕЗЕРВНОЕ" (5 сут. запас), "АВАРИЙНОЕ" (3 сут. запас).
Природный газ |  | Давление газа: |  | МПа
Дизельное топливо |  | Марка:
Мазут |  | Марка:
СУГ |  | Доля пропана |  | %
3.5. ДЫМОВАЯ ТРУБА:
Укажите предполагаемую |  | высоту трубы: |  | м
3.6. ИСХОДНАЯ ВОДА - приложите, пожалуйста, ХИМАНАЛИЗ, если его нет сообщите ориентировочно:
Давление: |  | Жесткость: |  | Железо: |  | Ph:
3.7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
вукапвап
Окно группы 392
Окно группы 393